Table 1 – Supply of LED Luminaires

| Item | Description | Nominal Lumens (@3000K) | Part# (Proponent) | Est. % of Total Qty | UoM | Unit Price |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 525mA 36W LED (100W HPS) | 4600 |  | 0.62% | Each |  |
|  | 700mA 48W LED (100W HPS) | 5500 |  | 0.62% | Each |  |
|  | 1000mA 72W LED (150W HPS) | 7700 |  | 15.43% | Each |  |
|  | 700mA 70W LED (150W HPS) | 8500 |  | 9.26% | Each |  |
|  | 850mA 86W LED (200W HPS) | 9800 |  | 6.17% | Each |  |
|  | 700mA 91W LED (200W HPS) | 11200 |  | 15.43% | Each |  |
|  | 1000mA 104W LED (200W HPS) | 11800 |  | 21.60% | Each |  |
|  | 1300mA 129W LED (250W HPS) | 13700 |  | 7.72% | Each |  |
|  | 1000mA 138W LED (250W HPS) | 15600 |  | 13.89% | Each |  |
|  | 700mA 133W LED (310W HPS) | 16900 |  | 2.47% | Each |  |
|  | 850mA 173W LED (310W HPS) | 19900 |  | 1.23% | Each |  |
|  | 1000mA 208W LED (400W HPS) | 23700 |  | 1.23% | Each |  |
|  | 1050mA 37W LED (100W HPS) | 3900 |  | 0.62% | Each |  |
|  | 1500mA 52W LED (100W HPS) | 5300 |  | 0.62% | Each |  |
|  | 1050mA 105W LED (200W HPS) | 12000 |  | 0.62% | Each |  |
|  | 1300mA 171W LED (310W HPS) | 18500 |  | 0.62% | Each |  |
|  | 1500mA 198W LED (310W HPS) | 20200 |  | 0.62% | Each |  |
|  | 1250mA 44W LED (100W HPS) | 4500 |  | 0.62% | Each |  |
|  | 700mA 24W LED (70W HPS) | 2700 |  | 0.62% | Each |  |